## Slide 1
Докладчик: Брыксина Галина Анатольевна,
Заместитель начальника Подольского территориального отделения
Дата: 21.10.2026
Работа с СНТ: консолидация точек поставки, взаимодействие с сетевыми компаниями.

## Slide 2: Составляющие общего потребления СНТ
Потребление всех ИЖС
Технологические потери в линиях и/или силовом трансформаторе
Потребление общего имущества: уличное освещение, ВНС, сторожка и т.п.

## Slide 3: Определение термина «консолидация»
Консолидация электросетевого хозяйства СНТ — это процесс передачи объектов электросетевого хозяйства (кабельные линии, трансформаторные подстанции, оборудование) от садоводческого некоммерческого товарищества в собственность специализированной энергетической компании (территориальной сетевой организации, ТСО).

## Slide 4: Цели консолидации
Повышение надёжности и качества электроснабжения - единое управление позволяет планомерно проводить модернизацию, ремонт и реконструкцию сетей, снижая риск аварий.
Освобождение членов СНТ от затрат на содержание -товарищество перестаёт нести расходы на капитальный ремонт, текущее обслуживание и замену оборудования.
Создание единых стандартов -упрощается технологическое присоединение новых абонентов и обеспечивается соблюдение технических норм.
Повышение энергетической безопасности региона за счёт создания единой управляемой системы.

## Slide 5: этапы проведения процедуры консолидации
Процедура добровольная: СНТ само принимает решение на общем собрании, а затем взаимодействует с ТСО.
1
Вынесение на ОСС вопроса консолидации

## Slide 6: Основные ЭТАПЫ КОНСОЛИДАЦИИ
Общее собрание СНТ одобряет передачу объектов электросетевого хозяйства во владение, пользование и распоряжение ТСО.
В протоколе определяются - уполномоченный представитель для взаимодействия с компанией и порядок доступа сотрудников ТСО на территорию СНТ.
Принятие решения
2

## Slide 7: Основные ЭТАПЫ КОНСОЛИДАЦИИ
- председателю или назначенному лицу нужно провести инвентаризацию приборов учёта;
- составить реестр распределения мощности* и план территории СНТ.
*реестр распределения мощности – это список участков с указанием максимальной мощности, выделяемой к использованию как членам СНТ/гражданам, осуществляющим садоводство в индивидуальном порядке, так и участков, являющимися объектами общего пользования (уличное освещение, сторожка, ворота и т.д.
Подготовка документов
3

## Slide 8: Основные ЭТАПЫ КОНСОЛИДАЦИИ
СНТ подаёт заявление с приложением пакета документов* :
учредительные документы;
выписка из ЕГРЮЛ;
подтверждение полномочий председателя;
акт разграничения балансовой принадлежности;
документы на объекты электрохозяйства;
протокол ОСС с решением.
Направление заявки в ТСО
4
* Заявка в обязательном порядке направляется в сетевую организацию официально, способом подтверждающим ее получения (либо нарочно либо посредством ЛКК).

## Slide 9: Основные ЭТАПЫ КОНСОЛИДАЦИИ
Представители ТСО совместно с СНТ:
оценивают состояние сетей;
определяют, какие объекты пригодны для эксплуатации, какие требуют реконструкции, а какие непригодны или являются бесхозяйными;
определение формы договора: договор купли-продажи, дарения или долгосрочной аренды.
Совместный технический осмотр представителя ТСО и СНТ и его цели
5

## Slide 10: Завершение процедуры консолидации
Заключение договора и подписание акта приёма-передачи
всего электросетевого хозяйства
После согласования всех условий подписывается договор и акт приёма-передачи – только после этого объекты переходят в собственность ТСО.
6

## Slide 11: Завершение процедуры консолидации
Внесение изменений в договор энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт»
При оформлении ТСО технических документов (АТП и АДПУ), в отношении объектов СНТ общего пользования указанные документы должны незамедлительно направляться в МЭС с целью внесения изменений в договор энергоснабжения.
При отсутствии открытых лицевых счетов в отношении членов СНТ, незамедлительно предоставить в МЭС поименный список членов СНТ (с обязательным согласием членов СНТ о предоставлении персональных данных) для открытия лицевых счетов.
7

## Slide 12: Экономические преимущества консолидации
ДО
ПОСЛЕ
СНТ платит ЗА ВСЁ
СНТ платит только за общее имущество

## Slide 13: Технические преимущества консолидации
ДО
ПОСЛЕ
Неквалифицированное обслуживание линий электроснабжения
Старые/неисправные приборы учета. Счётчики в домах.
Отсутствие контроля потребления электроэнергии.
Профессиональное обслуживание дежурными бригадами сетевой организации.
Оперативное устранение аварийных ситуаций
Бесплатная установка интеллектуальных систем учёта электроэнергии на опорах электропередач, в доступности для визуального контроля

## Slide 14: Трудности процедуры консолидации
При трудностях во взаимодействии с сетевой организацией, связанных с подготовкой документов и взаимодействием с ТСО, МЭС готово оказывать содействие по взаимодействию с иными ТСО.
ВАЖНО: Консолидация – реальный инструмент, который позволяет СНТ снять с себя бремя содержания сетей, повысить надежность электроснабжения т выстроить прозрачную систему расчетов. Мы готовы Вас сопровождать на каждом этапе.